**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва предмета закупівлі** | Природний газПредмет закупівлі визначений в порядку, встановленому наказом Мінекономрозвитку № 708 від 15.04.2020 року, із застосуванням Єдиного закупівельного словника - національного класифікатора України ДК 021:2015. |
| **Вид процедури** | Відкриті торги з особливостями |
| **Ідентифікатор закупівлі** | UA-2023-10-16-005031-a |
| **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** | Фізико-хімічні показники газу природного, який постачається Замовнику, повинні відповідати міждержавному ДСТУ 5542-87, Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2494, Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2493. Природний газ – корисна копалина, яка є сумішшю вуглеводнів та не вуглеводневих компонентів, перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиск – 760 мм ртутного стовпчика і температура – 20 градусів за Цельсієм) і є товарною продукцією.Якість природного газу, що постачається повинна відповідати ГОСТ5542-87 «Гази горючі природні для промислового і комунально-побутового призначення. Технічні умови».Фізико-хімічні показники газу природного, який постачають Замовнику, повинні відповідати положенням Кодексу газотранспортної системи, Кодексу газорозподільних систем. Якість газу, що передають Споживачу на межі балансової належності, має відповідати вимогам, встановленим державними стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними документами щодо його якості.За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається один кубічний метр (куб. м), приведений до стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів Цельсія, тиск газу (P) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа). |
| **Обґрунтування розміру бюджетного призначення**  | Закупівлю оголошено згідно очікуваної вартості. Розмір планового бюджетного призначення на 2024 рік та очікуваної вартості закупівлі товару Природний газ ДК 021:2015 09120000-6 Газове паливо становить  **927017,84** грн.  Загальний обсяг закупівлі  природного газу на січегь-квітень 2024 року становить: **56000** м.куб.  |
| **Очікувана вартість предмета закупівлі** | **927017,84 грн. з ПДВ** |
| **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі** | Очікувана вартість предмета закупівлі була визначена із застосуванням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 N 275 методом порівняння ринкових цін очікуваної вартості, а саме даних енергоринку та інформації про аналогічні закупівлі розміщені на сайті https://prozorro.gov.ua |